中国人寿保险（海外）股份有限公司采购2023-2025红磡和湾仔设备间维保服务项目标书问题澄清

1. 机房抽风扇维护一项，是否有供应商维保？如没有，如果抽风扇坏了是否由当前项目维保方维修或是维保，还是由维保方通知甲方，由甲方维修？抽风扇具体位置在哪一层，是否有照片或设备型号？

**答复：**机房抽风扇的后续维护由本次中标的供应商负责。设备在湾仔中国人寿大厦22楼设备间，型号为KROGER CSD280。

1. 请问在附件1的招标清单及技术指标中提及Emerson，Vertiv认证证书指的是？可否提供参考。

**答复：**附件1的招标清单及技术指标中提及的Emerson，Vertiv认证证书指的是厂家Emerson，Vertiv授予个人或公司的专业认证。无参考。